Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                           Rybnik, dnia  20.10.2017r

44-200 Rybnik, ul.Piasta 35

ZAPYTANIE  OFERTOWE

-----------------------------------------

Na  :  Budowę garażu dla busa szkolnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz opracowaniem dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

I/ Dane Zamawiającego :

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku , 44-200 Rybnik, ul.Piasta 35

II/ Budowa w granicach działki nr 4540/90

III/ Termin realizacji zamówienia : do końca roku.

IV/ Opis przedmiotu zamówienia :

1/.Wykonanie mapy do celów projektowych oraz zaprojektowanie garażu wraz z pełną

dokumentacją zgodnie  z prawem budowlanym.

2/.Wykonanie – zgodnie z przyjętym rozwiązaniem projektowym. Wykonawca winien mięć  kierownika budowy – osobę z uprawnieniami budowlanymi

3/ Uwzględnienie w projekcie : :

- garaż wolnostojący jednostanowiskowy,

- powierzchnia użytkowa 8,00 x 4,00 = 32m2 ,

- wysokość : 3,50m ,

- murowany  z dachem prostym drewnianym pokrytym papą termozgrzewalną,

- podłoga – wylewka,                                                                                                              uwzględnienie wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej ,

- brama na czujnik ,

- instalacja elektryczna – minimum 2 gniazdka elektryczne  oeaz 3 punkty oświetleniowe – dwa wewnątrz budynku oraz jeden na zewnątrz  na czujnik ruchu,

- zagospodarowanie terenu ,tj. plac manewrowy wraz z parkingiem – powierzchnia nawierzchni – 10,00 x 8,00= 80,00m2.

Oferty kierować  na adres : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku                  ul.Piasta 35 do  dnia  27.10.2017r

Wszelkie pytania kierować pod e:mail halina.sulewska@wp.pl

W zalączeniu :

Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp

na : budowę garażu dla busa szkolnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz opracowaniem dokumentacji projektowej – realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

    - Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

........................................................................................................................................................................................................................

NIP: .....................................................................................................

REGON: ..............................................................................................

Adres elektroniczny ………………………..........................................

Nr telef./fax :…………………………………………………………

2.Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:

      - oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: .......................................... zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto: ....................................... zł.;

      - oferujemy termin realizacji zamówienia: ............. dni/tygodni, licząc od dnia podpisania umowy;

3.Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

4.Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- ………………………………………………………………

- ...................................................................................................

- ...................................................................................................

- ...................................................................................................

Miejscowość .......................     , dnia .....................................

........................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)